Guard ®安全柜

Ｙ

上海盈固实业有限公司

·

——品质赢得市场|创新开拓未来——

在化学品储存当中，通常用有色标识来区分和整理化学品，常用有黄、红、蓝三种颜色，三种颜色的化学品存放柜配置不同，所储存的化学品也不同，根据所要储存的化学品性质和所要储存的量来选择合适的化学品存放柜，有利于延长化学品柜的使用寿命，也有利于化学品的安全储存。

——有品质才有品牌——

以下是上海盈固实业部分常规安全柜规格、配置供大家参考，更多产品详情请登录上海盈固实业有限公司官网：www.shyinggu.com查看。即使没有您需要的一款，厂家也可提供定制服务。

| 产品 | 颜色 | 规格 （H*W*D/cm） | 容积 | 门类型 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4加仑安全柜 | 黄 | 56*43*43 | 15升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 12加仑安全柜 | 黄 | 89*59*46 | 45升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 22加仑安全柜 | 黄 | 165*60*46 | 83升 | 单门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 30加仑安全柜 | 黄 | 112*109*46 | 114升 | 双门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 45加仑安全柜 | 黄 | 165*109*46 | 170升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 60加仑安全柜 | 黄 | 165*86*86 | 227升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 90加仑安全柜 | 黄 | 165*109*86 | 340升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |

| 产品 | 颜色 | 规格 （H*W*D/cm） | 容积 | 门类型 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4加仑安全柜 | 蓝 | 56*43*43 | 15升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘2块； |
| 12加仑安全柜 | 蓝 | 89*59*46 | 45升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘2块； |
| 22加仑安全柜 | 蓝 | 165*60*46 | 83升 | 单门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘3块； |
| 30加仑安全柜 | 蓝 | 112*109*46 | 114升 | 双门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘2块； |
| 45加仑安全柜 | 蓝 | 165*109*46 | 170升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘3块； |
| 60加仑安全柜 | 蓝 | 165*86*86 | 227升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘3块； |
| 90加仑安全柜 | 蓝 | 165*109*86 | 340升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把；PP托盘3块； |

| 产品 | 颜色 | 规格 （H*W*D/cm） | 容积 | 门类型 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4加仑安全柜 | 红 | 56*43*43 | 15升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 12加仑安全柜 | 红 | 89*59*46 | 45升 | 单门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 22加仑安全柜 | 红 | 165*60*46 | 83升 | 单门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 30加仑安全柜 | 红 | 112*109*46 | 114升 | 双门；手动 | 可调节层板1块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 45加仑安全柜 | 红 | 165*109*46 | 170升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 60加仑安全柜 | 红 | 165*86*86 | 227升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |
| 90加仑安全柜 | 红 | 165*109*86 | 340升 | 双门；手动 | 可调节层板2块；静电接地导线一根；钥匙两把； |